| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NABYWCA | NIP | Płatnik / Odbiorca fv | NAZWA PPE | ADRES PPE | NR LICZNIKA energii czynnej | GRUPA TARYFOWA | NR PLENED | ZUŻYCIE [kWh] | MOC UMOWNA [kW] | OSD |
| 1 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 | Urząd Miejski w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 2 OSP Nastazin | ul. Nastazin, 72-130 Maszewo | 11612007 | C11o | PLENED00000590000000010071894327 | 6594 | 11 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 2 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Boisko Sportowe | Dobrosławiec dz. 67,68, 72-130 Maszewo | 11722586 | C11 | PLENED00000590000000010820130350 | 87 | 9 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 3 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Boisko Sportowe | Maszewko, dz. 30/2/31/2, 72-130 Maszewo | 26515108 | C11 | PLENED00000590000000010814675352 | 49 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 4 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Świetlica wiejska Maciejewo | Maciejewo, dz. 10/6/10/11, 72-130 Maszewo | 8859935 | C11 | PLENED00000590000000010812091311 | 2274 | 17 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 5 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Świetlica wiejska Nastazin | Nastazin, 72-130 Maszewo | 10252041 | C12a | PLENED00000590000000010071889319 | 1883 | 5 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 6 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Biura, Pl. Wolności 2 | Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 80474127 | C12a | PLENED00000590000000010042583358 | 11014 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 7 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | AG. TOS. Plac Wolności 2 | Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 26956160 | C12a | PLENED00000590000000010042593374 | 0 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 8 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Świetlica wiejska Tarnowo | Tarnowo, dz. 1/28, 72-130 Maszewo | 62375361 | C12a | PLENED00000590000000010796445381 | 10 | 9 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 9 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klub.-Kaw. Jenikowo | Jenikowo 9/, 72-130 Maszewo | 80323302 | C12a | PLENED00000590000000010064888350 | 1077 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 10 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klub wiejski Bielice | Bielice, 72-130 Maszewo | 80523878 | C12a | PLENED00000590000000010072123383 | 111 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 11 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Remiza Bagna | Bagna, 72-130 Maszewo | 12315588 | C12a | PLENED0000059000000010069812352 | 4159 | 5 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 12 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Świetlica Bagna | Bagna, 72-212 Dębice | 6004830 | C12a | PLENED00000590000000010035551320 | 3103 | 5 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 13 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Remiza Dębice | Dębice, 72-130 Maszewo | 62377521 | C12a | PLENED00000590000000010070091391 | 2073 | 5 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 14 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Remiza OSP, ul. Nowogardzka Maszewo | ul. Nowogardzka, 72-130 Maszewo | 47964900 | C12a | PLENED00000590000000010031296302 | 1929 | 7 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 15 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Remiza Przemocze | Przemocze, 72-130 Maszewo | 9461681 | C12a | PLENED00000590000000010059864382 | 1179 | 9 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 16 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Baszta Francuska | ul. Wojska Polskiego dz. 90, 72-130 Maszewo | 62375291 | C12a | PLENED00000590000000010092332397 | 0 | 14 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 17 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Szkoła / Świetlica Godowo | Godowo 22, 72-212 Dębice | 80474296 | C12a | PLENED00000590000000010065559376 | 87 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 18 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Świetlica Przemocze | Przemocze 60, 72-130 Maszewo | 62375297 | C12a | PLENED00000590000000010074317382 | 3224 | 17 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 19 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Lokal niemieszklany ul. Świerczewskiego, Maszewo | ul. Świerczeskiego, 72-130 Maszewo | 80474340 | C12a | PLENED00000590000000010053515331 | 26184 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 20 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Świetlica Korytowo | Korytowo 12a, 72-130 Maszewo | 62374841 | C12a | PLENED00000590000000010638770398 | 8251 | 11 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 21 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Stadion, ul. 22-Lipca, Maszewo | ul. 22-Lipca, 72-130 Maszewo | 11737869 | C12b | PLENED00000590000000010358190386 | 17000 | 27 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 22 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Biuro, Pl. Wolności, Maszewo | Plac Wolności, 72-130 Maszewo | 62375243 | C12a | PLENED00000590000000010042590311 | 22410 | 9 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 23 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Budynek Klubu Sokolniki | Sokolniki, 72-130 Maszewo | 47971122 | C12a | PLENED00000590000000010072225391 | 7159 | 11 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 24 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Świetlica Mokre | Mokre 1, 72-130 Maszewo | 11669880 | C11 | PLENED00000590000000010825914370 | 5322 | 17 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 25 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Świetlica Darż | Darż, 72-130 Maszewo | 5676631 | C12a | PLENED00000590000000010033656392 | 2833 | 5 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 26 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Świetlica wiejska Rożnowo | Rożnowo Nowogardzkie, dz. 214/1, 72-130 Maszewo | 89168345 | C12a | PLENED00000590000000010362725367 | 1131 | 9 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 27 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Świetlica wiejska Radzanek | Radzanek dz. 107/1, 72-130 Maszewo | 8629605 | C12a | PLENED00000590000000010673454389 | 3033 | 22 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 28 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Świetlica Dąbrowica | Dąbrowica, 72-130 Maszewo | 80325086 | C12a | PLENED00000590000000010060012386 | 49 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 29 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Świetlica Maszewo | Maszewko, dz. 179/1, 72-130 Maszewo | 11635969 | C12a | PLENED00000590000000010672914398 | 6504 | 11 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 30 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Remiza Jarosławki | Jarosławk dz. nr. 80/remiza 72-130 Maszewo | 11660046 | C12a | PLENED00000590000000010058715309 | 4322 | 22 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 31 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Remiza Rożnowo | Rożnowo Nowogardzkie, 72-130 Maszewo | 10200070 | C12a | PLENED00000590000000010060020360 | 48 | 7 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 32 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Ośrodek Zdrowia | Rożnowo Nowogardzkie, 72-130 Maszewo | 10359269 | C12a | PLENED00000590000000010059995320 | 271 | 11 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 33 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 | Szkoła Podstawowa w Maszewie, ul. Jedności Narodowej 7, 72-130 Maszewo | WO-3394 Gimnazjum | ul. Jedności Narodowej 7, 72-130 Maszewo | 96777863 | C21 | PLENED00000590000000010647834331 | 159417 | 180 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 34 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 | Szkoła Podstawowa w Rożnowie, 72-130 Maszewo, Rożnowo Nowogardzkie | Szkoła Rożnowo Nowogardzkie | Rożnowo Nowogardzkie, 72-130 Maszewo | 62375256 | C12a | PLENED00000590000000010059934397 | 12701 | 9 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 35 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Szkoła Rożnowo Nowogardzkie | Rożnowo Nowogardzkie, 72-130 Maszewo | 62375212 | C12a | PLENED00000590000000010059993375 | 980 | 9 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 36 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 | Szkoła Podstawowa w Dębicach, 72-212 Dębice | Szkoła Dębice | Dębice, 72-130 Maszewo | 62377526 | C12a | PLENED00000590000000010069927342 | 2283 | 15 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 37 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Szkoła Dębice | Dębice, 72-130 Maszewo | 62377678 | C12a | PLENED00000590000000010366276345 | 41849 | 27 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 38 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 | Przedszkole Miejskie w Maszewie, ul. Jedności Narodowej 25, 72-130 Maszewo | Przedszkole Miejskie Maszewo | ul. Jedności Narodowej 25, 72-130 Maszewo | 63058640 | C12a | PLENED00000590000000010042609322 | 14920 | 14 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 39 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 | Zakład Komunalny ul. Szkolna 8, 72-130 Maszewo | Klatka schodowa ul. Jedności Narodowej 2 | ul. Jedności Narodowej 2, 72-130 Maszewo | 23845464 | G11 | PLENED00000590000000010055922341 | 146 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 40 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Wojska Polskiego | ul. Woska Polskiego 45, 72-130 Maszewo | 26475650 | G11 | PLENED00000590000000010055998385 | 120 | 2 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 41 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Wojska Polskiego | ul. Woska Polskiego 53, 72-130 Maszewo | 24987423 | G11 | PLENED00000590000000010056002372 | 232 | 2 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 42 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Wojska Polskiego | ul. Woska Polskiego 3, 72-130 Maszewo | 25863900 | G11 | PLENED00000590000000010056009325 | 45 | 2 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 43 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Wojska Polskiego | ul. Woska Polskiego 43, 72-130 Maszewo | 27130102 | G11 | PLENED00000590000000010056036310 | 39 | 2 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 44 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Wojska Polskiego | ul. Woska Polskiego 54, 72-130 Maszewo | 25938511 | G11 | PLENED00000590000000010056077395 | 45 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 45 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Buczka | ul. Buczka 17, 72-130 Maszewo | 27003559 | G11 | PLENED00000590000000010053889328 | 16 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 46 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Nowogardzka | ul. Nowogardzka 23, 72-130 Maszewo | 27899293 | G11 | PLENED00000590000000010113768376 | 426 | 2 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 47 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Jedności Narodowej | ul. Jedności Narodowej 3, 72-130 Maszewo | 23586100 | G11 | PLENED00000590000000010042572321 | 104 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 48 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Biura, ul. Szkolna | ul. Szkolna, 72-130 Maszewo | 62375259 | C12a | PLENED00000590000000010042573342 | 14648 | 15 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 49 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Jedności Narodowej | ul. Jedności Narodowej 1, 72-130 Maszewo | 18667373 | G11 | PLENED00000590000000010042578350 | 106 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 50 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Stol. Pie. ul. Jedności Narodowej | ul. Jedności Narodowej 45, 72-130 Maszewo | 62375269 | C12a | PLENED00000590000000010042580392 | 12 | 15 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 51 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Przepompownia ul. Jedności Narodowej | ul. Jedności Narodowej, 72-130 Maszewo | 9840049 | C12a | PLENED00000590000000010042582337 | 10257 | 15 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 52 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Wojska Polskiego | ul. Woska Polskiego 6, 72-130 Maszewo | 2586062 | G11 | PLENED00000590000000010042584379 | 112 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 53 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Hydrofornia, ul. Wojska Polskiego | ul. Wojska Polskiego, 72-130 Maszewo | 11070911 | C21 | PLENED00000590000000010042585303 | 83780 | 11 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 54 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Wojska Polskiego | ul. Woska Polskiego 46, 72-130 Maszewo | 24854222 | G11 | PLENED00000590000000010354428342 | 16 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 55 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Wojska Polskiego | ul. Woska Polskiego 47, 72-130 Maszewo | 25769710 | G11 | PLENED00000590000000010042589387 | 173 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 56 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Wojska Polskiego | ul. Woska Polskiego 15, 72-130 Maszewo | 20688255 | G11 | PLENED00000590000000010042592353 | 186 | 2 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 57 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Jedności Narodowej | ul. Jedności Narodowej 46, 72-130 Maszewo | 60292587 | G11 | PLENED00000590000000010042594395 | 55 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 58 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa, ul. Kościuszki | ul. Kościuszki 25, 72-130 Maszewo | 23872213 | G11 | PLENED00000590000000010042596340 | 910 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 59 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Wojska Polskiego | ul. Woska Polskiego 52, 72-130 Maszewo | 23497445 | G11 | PLENED00000590000000010042599306 | 456 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 60 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Wojska Polskiego | ul. Woska Polskiego 52a, 72-130 Maszewo | 23274034 | G11 | PLENED00000590000000010042600327 | 297 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 61 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Szkolna | ul. Szkolna 7, 72-130 Maszewo | 26316546 | G11 | PLENED00000590000000010042603390 | 38 | 1 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 62 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Jedności Narodowej | ul. Jedności Narodowej 22, 72-130 Maszewo | 23299808 | G11 | PLENED00000590000000010042604314 | 74 | 3 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 63 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Jedności Narodowej | ul. Jedności Narodowej 41, 72-130 Maszewo | 24897462 | G11 | PLENED00000590000000010042605335 | 37 | 3 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 64 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Hotel, ul. Wojska Polskiego | ul. Wojska Polskiego 8, 72-130 Maszewo | 11487226 | G11 | PLENED00000590000000010042611364 | 16252 | 11 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 65 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Hydrofornia Sokolniki | Sokolniki, 72-130 Maszewo | 62375247 | C12a | PLENED00000590000000010072243381 | 18126 | 27 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 66 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa ul. Świetlińskiego | ul. Świetlińskiego, 72-130 Maszewo | 20121172 | G11 | PLENED00000590000000010053911305 | 270 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 67 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Przepompownia ścieków k/szkoły | Dębice dz. 58/5, 72-212 Dębice | 62375294 | C12a | PLENED00000590000000010800094380 | 7651 | 11 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 68 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Przepompownia ścieków | Bęczno, dz.274/6, 72-130 Maszewo | 62375198 | C12a | PLENED00000590000000010800082322 | 7895 | 5 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 69 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Przepompownia ścieków | Bielice, dz. 138, 72-130 Maszewo | 62375312 | C12a | PLENED00000590000000010800086309 | 21943 | 15 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 70 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Przepompownia ścieków | Darż, dz. 361/10 72-130 Maszewo | 47964903 | C12a | PLENED00000590000000010800884383 | 7000 | 11 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 71 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Przepompownia PDeG | Dębice , dz. 164/4, 72-130 Maszewo | 11117168 | C11 | PLENED00000590000000010072190335 | 1164 | 14 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 72 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Budynek, ul. 1 Maja 20, 72-130 Maszewo | Ul. 1 Maja 20, 72-130 Maszewo | 81497370 | C11 | PLENED00000590000000000115556973 | 25000 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 73 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa, ul. Wojska Polskiego 1 | Ul. Wojska Polskiego 1, 72-130 Maszewo | 60325631 | G11 | PLENED00000590000000000136865904 | 300 | 2 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 74 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Oczyszczalnia Dębice | Dębice dz. 364/4, 72-130 Maszewo | 5826017 | C11 | PLENED00000590000000010069956369 | 11370 | 27 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 75 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka Schodowa Wisławie III | Wisławie III 16, 72-130 Maszewo | 26302858 | G11 | PLENED00000590000000010809038315 | 14 | 4 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 76 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Klatka schodowa Rożnowo Nowogardzkie | Rożnowo Nowogardzkie 13, 72-130 Maszewo | 19543007 | G11 | PLENED00000590000000010059936342 | 24 | 2 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 77 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Oczyszczalnia ścieków w Maszewie | Ul. Świerczewskiego 14, 72-130 Maszewo | 50703017 | B23 | PLENED00000590000000000000769823 | 170000 | 80 | Enea Operator Sp.z o.o. |
| 78 | Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo | 8590008483 |  | Pompa tłoczna-Kanalizacja sanitarna | Ul. Głowackiego dz. nr. 537/11 72-130 Maszewo | 68034978 | C11 | PLENED00000590000000000115226930 | 52 | 14 | Enea Operator Sp.z o.o. |